Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

603 – 18 – ИГИ

- Приложение № 3

- ВЕДОМОСТЬ

- определения коррозионной агрессивности грунтов по отношению

- к стальным подземным  сооружениям в трассовых условиях

- Объект: Газопровод – ввод для газоснабжения тепличного комплекса по адресу: Воронежская область, Бобровский район, восточная часть кадастрового квартала 36:02:5400030:134.

- Прибор:  ИС – 20    (№3059.17 свидетельство о первичной поверке 3059.17 от 29.05.2017,

- срок действия поверки – 2 года).

- Дата определения: 28.09.2018г.

- ГОСТ 9.602 – 2016

| Адрес пункта измерения | Номер пункта измерения по схеме | Удельное электрическое сопротивле ние грунта, p, Ом.м | Коррозионная агрессивность грунта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 |
| Скважина № 1 | 1 | 19.5 | высокая |

Измерения произвел:                          Ремнев Р.С.