Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

603 – 18 – ИГИ

Приложение № 4

Протокол измерений  блуждающих токов

Организация, выполнившая испытания грунта: ООО «ПромИзыскания».

- Объект: Газопровод – ввод для газоснабжения тепличного комплекса по адресу: Воронежская область, Бобровский район, восточная часть кадастрового квартала 36:02:5400030:134.

- Прибор:  АМ – 1083 (№093169613 свидетельство о поверке № 5762390 от 22.09.2017, срок действия поверки – до 21.09.2018).

- Дата определения: 28.09.2018г.

- Адрес пункта измерения:  Воронежская область, Бобровский район, восточная часть кадастрового квартала 36:02:5400030:134.

- ГОСТ 9.602 – 2016

- Данные измерения в вольтах

| Номер БТ | точка изм. КА | № скважины | Разность потенциалов в «В» |  |  |  |  | Вид и происхождение разности потенциалов | Опасность коррозии блуждающих токов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | максимальное |  | минимальное |  | ΔU |  |  |
|  |  |  | + | - | + | - |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0,027 | - | 0,016 | - | 0,011 | Почвенные токи | Отсутствует |

Измерения произвел:                        Ремнев Р.С.